수돗물 수질평가위원회 회의록

담당부서 (전화번호)	상하수도과 (7961)
위 원 회 회의현황	위원회명	수돗물 수질평가위원회
	때·곳	2026. 6. 23. ~ 6. 26. / 서면제출
	출석위원	출석위원 6명 / 전체위원 10명
	심의안건	□ 수질관리 평가 및 수질개선을 위한 자문
	회의내용	□ 수돗물 생산·공급 현황 및 수돗물 수질검사 결과 확인 □ 수도시설 수질관리 및 수도시설 운영에 관한 자문 □ 2026년도 하반기 수질검사계획 자문 등
	회의결과	□ 수돗물 수질의 지속적인 관리 □ 집중호우 및 원수탁도 상승대비 공정별 점검 강화 □ 6월~11월 유구천 대장균 농도 높은 시기로 소독 철저 □ 옥룡정수장 활성탄 효율 적정 여부 점검