경관위원회 심의 결과

담당부서 (전화번호)	도시정책과 (840-7663)
위 원 회 회의현황	위원회명	공주시 경관위원회
	심의기간	2026. 3. 12. ∼ 3. 16.(서면심의)
	심 의 자	공주시 경관위원회 위원 3명
	심의안건	번영로 공영주차타워 건립사업 경관심의
	의결사항	조건부가결
	심의의견	[조건사항] ① 13쪽, 15쪽 북측코너의 입면계획이 거대한 벽으로써 보행자나 도시 경관상 답답함과 위화감을 줄 수 있으니, 창문이나 입면에 변화등으로 중화 시킬 것을 검토바람. [권장사항] ① 공공건물로서 내부 화장실의 남녀 비율을 남자6, 여자3으로 계획했는데, 최소한 같게 남자4, 여자4 또는 남자4, 여자5 등으로 조절할 것을 권장함. ② 보행 주출입구에 비가림 시설 설치가 필요함. ③ 주요 외장재인 알루미늄타공패널은 외장재의 오염방지를 위해 이음매에 코킹이 없는 오픈조인트 방식을 적용 권장함. ④ 타공패널의 타공크기가 작을 경우 경관적으로 답답하고 폐쇄적인 느낌이 들 수 있으며, 내부 환기가 원할하지 않을 수 있으므로 적절한 타공 크기에 대해 면밀히 검토를 권장함.