경관위원회 심의 결과

담당부서 (전화번호)	도시정책과 (840-7663)
위 원 회 회의현황	위원회명	공주시 경관위원회
	심의기간	2026. 7. 9. ∼ 7. 13.(서면심의)
	심 의 자	공주시 경관위원회 위원 3명
	심의안건	유구읍 복합체육센터 조성사업 경관심의
	의결사항	조건부의결
	심의의견	[조건사항] 1. 지붕디자인 개선 1-1. 주1동과 주2동의 지붕디자인의 연관성 필요 - 주2동 관리동의 지붕디자인은 스포츠 공간으로서 동적인 의미가 장점이므로 주1동적용을 고려바람. 1-2. 주1동의 자연채광을 위한 천창(지붕)설계 필요 - 깊이가 20미터 이상인 내부공간의 친환경조명계획은 매우 중요함. 2. 보행동선 및 출입체계 개선 2-1. 주출입구 및 부출입구 인지성 개선 - 주출입구와 부출입구의 위치는 도면상 확인되나, 실제 이용자가 현장에서 명확히 인지할 수 있는 공간적 장치가 부족해 보임. - 보행자의 주 접근 흐름이 보다 명확하게 인지될 수 있도록 포장 패턴, 안내사인, 조경 식재 등을 연계한 보행동선 계획 보완이 필요함. 2-2. 보행자 주출입구와 차량 출입구에 대한 정리가 필요 - 보행자 주출입구는 다수의 이용객이 출입할 수 있도록 폭의 조정이 필요함. 2-3. 주차장과 보행공간이 인접해 있으므로 보행자 안전을 위한 완충 식재 및 경계 처리가 요구됨. 3. 이용자 중심의 휴게시설 및 부대시설 확충 - 주2동과 주3동이 모두 사무실 기능으로 계획되어 있어 실제 게이트볼장 및 테니스장을 이용하는 시민을 위한 공공 부대시설이 화장실 외에는 부족한 것으로 판단됨. 3-1. 휴게공간 및 착좌시설 확충 - 외부공간의 계획에 있어 주민들이 휴게할 수 있는 쉼터를 반영하는 것이 필요함. - 운동시설 기능 중심으로 계획되어 이용자가 머무를 수 있는 공간이 부족하므로, 관람·대기·휴식을 위한 착좌시설과 체류형 외부 휴게공간을 계획할 필요가 있음 3-2. 테니스 코트 이용자를 위한 휴게시설/샤워장 검토 -게이트볼장과 동일한 수준의 이용자 편의시설을 확보할 수 있도록 휴게시설 설치를 검토할 것, 주3동 사무실을 사용할거라면 주차장 쪽으로 이동필요. 4. 조경 및 식재계획 보완 4-1. 그늘 식재 계획 보완 - 보도블록 보행로와 운동시설 주변에 그늘을 제공할 수 있는 가로수 및 식재계획이 부족함. - 하절기 이용환경을 고려하여 보행로와 휴게공간 주변에 그늘목 및 녹지대를 계획할 필요가 있으며, 주변 산림경관과 연계하여 시설 전체가 삭막한 포장공간으로 인식되지 않도록 조경계획을 강화할 필요가 있음. 4-2. 소음차단 식재 계획 - 대지경계에서 북쪽경계선에 높은 울타리용 측백나무를 식재하여 주변 마을에 미칠 소음공해를 차단할 것. 4-3. 옹벽 및 경계부 경관처리 - 자연석, 식재, 녹화 등을 활용하여 주변 산림경관과 조화되도록 옹벽 및 경계부의 경관처리 방안을 구체화할 필요가 있음. 5. 주차공간 확대 필요 - 음성적 주차공간을 배제하고 예상 이용인원과 차량대수를 확인할 것. [권장사항] 1. 대상지와 인접 지반의 높이를 확인할 수 있는 도면이 없어 검토가 어려우므로 , 향후 옹벽 및 차량 접근에 대한 이해를 위해 지형 도면 제출이 필요함 2. 전면 중앙에 위치한 관리동은 정면을 가로막아 개방감이 부족해지므로, 위치를 조정하거나 사무동과 통합하는 것을 고려해 볼 필요가 있음. 3. 게이트볼장의 넓이에 비해 천장이 다소 낮게 느껴짐. 향후 다목적용도로의 활용을 고려할 때 높이 조정이 필요함.